## FOURTECH (перевод)
Перечень запчастей к FOURTECH в чемоданчике
ENGLISH DESCRIPTION | Русское наименование | ITALIAN DESCRIPTION | CODE | Кол-во, шт
FLUE SAFETY THERMOSTAT 60C | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | TH FUMI R.A.60½-FAST.PIEG-COLL | 606930 | 1
FLUE SAFETY THERMOSTAT 70ø | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | TH FUMI 70½-FAST.PIEG-COL. | 616160 | 1
PRESS.SWITCH ASS. 0,68mbar HONEYW. | пневмореле | ASS.PRESS.C/SQUAD/VIT.0,68mbar | 628610 | 1
PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | крепежные клипсы теплообменника | CLIP SCAMBIATORE | 5113650 | 4
CLIP d.10 BITRON | Клипса | CLIP d.10 BITRON | 5117880 | 3
O RING 22.22x2.62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | ANELLO OR 22,22X2,62 | 5402010 | 10
WASHER-SEALING | прокладка | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | 5402050 | 10
DHW PLATE EXCHANGER GASKET | прокладка вторичного теплообменника | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | 5404520 | 4
GASKET-MANIFOLD ADAPTOR | прокладка рампы подачи газа | GUARNIZ.RACCORDO RAMPA | 5407810 | 2
GASKET-BURNER MANIFOLD | прокладка рампы подачи газа | GUARNIZIONE RAMPA | 5407940 | 2
PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | трубка пневмореле | TUBO PRESSOST. 4,5 X 8 L-270 | 5408080 | 2
PRESS.SENS.VENTURI SINGLE TAP | устройство Вентури | VENTURI D15 SINGOLA PRESA | 5413850 | 1
GAS VALVE - SIGMA 845048 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | VALVOLA GAS | 5653610 | 1
GAS VALVE HON. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | V.GAS VK4105M 5108 C/CAPP. | 5665220 | 1
TRANSFORMATION KIT G31 | комплект инжекторов для сжиженного газа | BUSTA TRASFORMAZ.G31 -S44 E3- | 5680020 | 1
DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | Теплообменник ГВС на 10 пластин | SC.CB16 10 PIASTRE | 5686660 | 1
ELECTRODE - IGNITION | электрод зажигания (или контроля пламени) | CANDELA ACCENSIONE DX | 8422570 | 2
NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) | SONDA CONT.R.D18-ITS2410201/0- | 8435500 | 2
MANOMETER d.40 XGR. BITRON | манометр | MANOMETRO d.40 XGR. | 8922460 | 1
LIMIT THERMOSTAT 105°C | предельный термостат 105 С | TH.LIM.105½C/FAST.PIEGATI | 9951610 | 2
O-RING d.17,96X2,62 | кольцевая прокладка | O-RING d.17,96X2,62 | 710045300 | 10
CLIP FLAT d.18 | фиксатор пружины | MOLLA PIATTA d.18 | 710045400 | 3
O-RING d.9,19 X 2,62 | кольцевая прокладка | O-RING d.9,19X2,62 | 710045700 | 10
O-RING d.15,54X2,62 | тороидальная прокладка 25,07х2,61 | O-RING d.15,54X2,62 | 710046400 | 10
FILLING TAP ASSY | кран наполнения системы в сборе | STG RUBINETTO CARICAMENTO | 710046600 | 1
CLIP FLAT d.12 | Клипса | MOLLA PIATTA d.12 | 710046700 | 3
CLIP U d.3 | Клипса | MOLLA AD U diam.3 | 710047500 | 3
O-RING d.23,47X2,62 | кольцевая прокладка 23,47х2,61 | O-RING d.23,47X2,62 | 710047800 | 10
DHW CARTRIDGE | датчик протока ГВС в сборе | STG CARTUCCIA SANITARIO | 710048100 | 1
ON/OFF CH PRESSURE SWITCH | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSOS.cod.forn.32700021 | 710048500 | 1
O-RING d.8,9X1,9 | кольцевая прокладка 2,6х1,8 | O-RING d.8,9X1,9 | 710048800 | 10
O-RING d.11,91X2,62 OR115 | прокладка датчика температуры (NTC) | O-RING d.11,91X2,62 OR115 | 710049100 | 10
NTC SENSOR HONEYWELL | датчик температуры (NTC) (погружной) | SONDA NTC HONEYWELL | 710056200 | 2
SAFETY VALVE 3 bar NOVASFER | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | VALV.SICUR.3 bar | 710071200 | 1
AUTOMATIC AIR VENT | автоматический воздухоотводчик | VALVOLA SFOGO ARIA | 710139500 | 1
PRESSURE SENSING VENTURI 80E | устройство Вентури | VENTURI INCLINATO | 710364700 | 1
PCB SM11469 | Электронная плата | GRUPPO SCHEDA SM11469 | 710825300 | 1
O-RING 22 x 3 | тороидальная прокладка 21,5X3 | ANELLO OR 21,5X3 EP70 TFL | 710963000 | 10
HALL SENSOR ASSY | датчик холла | STG PROTEZIONE + PCB | 710976600 | 1
O.R. 17,86x2,62 | кольцевая прокладка 17,13X2,62 | ANELLO OR 17,13X2,62 EP70 TFL | 711230600 | 10